## 附件一 手术器械采购清单
附件一：手术器械采购清单
序号 | 需求产品 | 材质 | 单位 | 需求规格 | 样图（供参考） | 需求数量 | 最高限制单价（元） | 备注
1 | 弹簧头皮拉钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 弹簧长度15cm±0.5cm(双头） |  | 2 | 138 | 需提供样品
2 | 线锯导板 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 35cm±0.5cm直 |  | 2 | 74 | /
3 | 钢丝剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm±0.5cm指圈式 角弯尖头 |  | 6 | 470 | 需提供样品
4 | 口腔开口器 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 钳柄式 |  | 2 | 247 | 需提供样品
5 | 锁骨钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | / |  | 5 | 475 | /
6 | 显微镊 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm±0.5cm直 头宽0.15cm |  | 10 | 998 | /
7 | 显微平头冲洗针 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 弯4# |  | 10 | 10 | /
8 | 显微止血夹 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 反力式 弯L30 网齿 |  | 20 | 143 | 需提供样品
9 | 空心钻头 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 空心钻 胫骨φ4.5 |  | 5 | 2565 | /
10 | 不对称双爪复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 27cm±0.5cm齿条指圈式 直1*2爪 |  | 1 | 926 | 需提供样品
11 | 骨剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm±0.5cm单关节 直 |  | 1 | 485 | 需提供样品
12 | 持骨器 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 26cm±0.5cm弯形 调节锁 |  | 1 | 575 | 需提供样品
13 | 高低复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 41.5cm±0.5cm齿条钳柄式 直1×1爪 不对称 |  | 1 | 1264 | 需提供样品
14 | 胫骨髓内钉支架（三角显影支架） | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | / |  | 1 | 7125 | /
15 | 骨克丝钳（老虎钳） | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm±0.5cm钳式 |  | 20 | 618 | 需提供样品
16 | 骨锤 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 22cm±0.5cm球平面270g胶木柄 |  | 20 | 200 | 需提供样品
17 | 骨锤 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 22cm±0.5cm球平面 450g |  | 20 | 200 | /
18 | 复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 23cm±0.5cm长锁牙指圈式 弯 |  | 8 | 420 | 需提供样品
19 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 12.5cm弯全齿 |  | 50 | 45 | 需提供样品
20 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 12.5cm直全齿 |  | 30 | 45 | /
21 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm弯全齿 |  | 50 | 45 | /
22 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm弯全齿 |  | 50 | 45 | /
23 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm弯全齿 |  | 50 | 52 | /
24 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 20cm弯全齿 |  | 30 | 70 | /
25 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm直全齿 |  | 20 | 55 | /
26 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm弯有钩 |  | 30 | 59 | /
27 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm弯有钩 |  | 40 | 59 | /
28 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 20cm弯有钩 |  | 20 | 82 | /
29 | 止血钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm直有钩 |  | 20 | 59 | /
30 | 手术剪（直尖线剪） | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm直尖 |  | 60 | 45 | /
31 | 手术剪（直尖线剪） | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm直尖 |  | 40 | 45 | /
32 | 组织剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm弯 |  | 50 | 48 | /
33 | 组织剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm弯 |  | 50 | 55 | /
34 | 显微剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm弯 指圈柄 |  | 40 | 160 | 需提供样品
35 | 手术刀柄 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 7# |  | 14 | 36 | /
36 | 手术刀柄 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 4# |  | 20 | 27 | /
37 | 手术刀柄 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 3# |  | 10 | 27 | /
38 | 手术刀柄 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 4L# |  | 10 | 80 | /
39 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 12.5cm直形 1×2钩 |  | 10 | 11 | /
40 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm直形 1×2钩 |  | 10 | 21 | /
41 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm直形 1×2钩 |  | 20 | 24 | /
42 | 组织镊 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 20cm直形 1×2钩 |  | 20 | 26 | /
43 | 组织钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm 普通 头宽5 |  | 25 | 45 | /
44 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 16cm粗针 |  | 30 | 50 | /
45 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm粗针 |  | 40 | 50 | /
46 | 持针钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm粗针 |  | 20 | 50 | /
47 | 治疗碗 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | φ160×60 |  | 25 | 28 | /
48 | 治疗碗 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | φ142×52 |  | 25 | 24 | /
49 | 治疗碗 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | φ120×45 |  | 25 | 20 | /
50 | 扎丝 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 直径φ0.4cm 30g±1g |  | 20 | 102 | /
51 | 扎丝 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 直径φ0.8cm 30g±1g |  | 20 | 102 | /
52 | 扎丝 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 直径φ1.0cm 30g±1g |  | 60 | 102 | /
53 | 扎丝 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 直径φ1.2cm 30g±1g |  | 20 | 102 | /
54 | 腹壁拉钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 28cm±0.5cm圆柄式 |  | 15 | 190 | /
55 | 阑尾拉钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 26cm±0.5cm同向直角 空心柄 |  | 15 | 190 | /
56 | 组织拉钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 同向直角16/折角16 |  | 10 | 16 | /
57 | 咬骨钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 22cm±0.5cm双关节 直 刃3双角柄 |  | 10 | 750 | 需提供样品
58 | 组织拉钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 同向直角/直角2×1 |  | 10 | 21 | /
59 | 药杯 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | φ50×50 |  | 10 | 9 | /
60 | 器械盘 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 310*240*30 |  | 10 | 94 | /
61 | 直角弯钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm 90°×15全齿 |  | 5 | 342 | /
62 | 弯盘 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 204×130×25 |  | 20 | 24 | /
63 | 弯盘 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 190×116×25 |  | 36 | 22 | /
64 | 针盒 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 112×40×27 |  | 5 | 19 | /
65 | 钢丝剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 21.5cm双关节 圆头 双角柄 |  | 1 | 741 | /
66 | 钢丝剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm±0.5cm单关节 尖头 |  | 5 | 456 | /
67 | 复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 26cm±0.5cm长锁牙指圈式 弯 |  | 1 | 582 | /
68 | 钢丝剪 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 35cm双关节 圆头 |  | 7 | 1334 | 需提供样品
69 | 复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 39cm环式带球头 |  | 1 | 1596 | /
70 | 复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm锁牙指圈式 角弯带齿 |  | 1 | 433 | /
71 | 复位钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 17cm 克氏针撑开10~50 |  | 1 | 513 | /
72 | 骨撬 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 380mm 弯 凹U型头 宽26 |  | 1 | 556 | /
73 | 颅骨牵开器 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | / |  | 1 | 1102 | /
74 | 骨膜剥离器 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 31cm弯圆刃 重切削型 刃宽20锐 胶木柄 |  | 1 | 282 | /
75 | 骨撬 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 24cm弯 尖头 宽40 髋关节 |  | 1 | 205 | /
76 | 骨撬 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 24cm弯 尖头 宽25 髋关节 |  | 1 | 205 | /
77 | 骨撬 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 25cm直角弯 尖头 宽20 膝关节 |  | 1 | 205 | /
78 | 钢尺 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 30cm 测量尺 |  | 1 | 32 | /
79 | 骨钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 25cm角式凹H140扁柄 |  | 1 | 327 | /
80 | 骨钩 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 25cm角式凹H80扁柄 |  | 1 | 327 | /
81 | 尖圆形抓钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 3.0*3.0*330 |  | 1 | 2600 | 需提供样品
82 | 勺形小号抓钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 2.5*2.5*330/0° |  | 1 | 2600 | /
83 | 弧形小号抓钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 2.5*2.5*330/45° |  | 1 | 2600 | /
84 | 弧形咬切钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 2.5*2.5*330/15° |  | 1 | 2600 | 需提供样品
85 | 咬骨钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 3.5*3.5*320 |  | 1 | 3230 | 需提供样品
86 | 咬骨钳手柄 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 枪型 |  | 1 | 1140 | /
87 | T型手柄工作套管 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 7.5*6.5*170 |  | 1 | 1824 | /
88 | U型手柄工作套管 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 8.5*7.5*155 |  | 1 | 1824 | /
89 | 双通道扩张管 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 6.4*220（1.0） |  | 1 | 2100 | 需提供样品
90 | 神经剥离子 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 2.5*330 |  | 1 | 760 | /
91 | 三叶环锯 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 7.5*180 |  | 1 | 950 | /
92 | 骨凿 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 33cm直 燕尾形 宽3(圆柄) |  | 1 | 404 | /
93 | 弯血管钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 14cm弯全齿 |  | 30 | 55 | /
94 | 石膏剪（纱布绷带剪） | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 18cm全球头 刃口开齿 |  | 20 | 72 | /
95 | 气管导丝引导钳 | 医用不锈钢材质，符合YY/T 0294.1-2016或同等标准。耐腐蚀性：不低于YY/T 0149或同等标准。 | 把 | 20cm±0.5cm |  | 1 | 1900 | 需提供样品
备注：以上产品数量及规格，以我院实际采购需求为准，采购总金额不超过人民币壹拾玖万元整。