## Sheet1
附件一：耗材需求表
科室 | 设备名称 | 设备生产厂家 | 规格型号 | 序号 | 所需耗材 | 功能、参数要求 | 数量
脊柱科 | 医用内窥镜摄像系统 | 美国施乐辉 | 560 | 1 | 脊柱内窥镜 | 1、注册证的适用范围为：适用于脊柱外科手术。 2、视向角≥30° 3、视场角≥75° 4、插入部分外径≤6.5mm 5、内窥镜具有的手术器械进出通道直径≥3.5mm 6、有效工作长度（插入人体部分）≥180mm 7、灌注和吸引通道各1个，直径≥1.5mm 8、物镜尺寸≥2.0mm 9、内窥镜镜体为一体成型 10、设计的光学工作距≥35mm | 2
|  |  |  | 2 | 椎板咬骨钳 | 1、咬骨鞘管、手柄能快速组装和拆卸，组装后的咬骨钳具体过载保护功能 2、咬骨鞘管直径≤3.5mm，工作长度≥320mm，咬合口宽度≥2.7mm | 1
备注：所提供耗材需能适配对应的设备，满足参数要求。