药品追溯系统扫码设备等需求

1.药品追溯扫码机
	技术规格要求
	数量
	单价最高限价（元）
	供应商报价(元)

	参数：
1.图像传感器:CMOS(Global Shutter全局快门)
2.采用工业读码头硬件解码，非视觉相机通过平板等软件解码
3.分辨率:≥2440*2048;
4.色彩:黑白;
5.帧率:60fps或以上;
6.工业读码头处理器：主处理器≥8核心≥2.2G；协处理≥800MHz ；工业读码头机器学习视觉处理器：≥6TOPS NPU
7.光源照明: ≥8颗高亮白色 LED，带上下区域雾化光源。
8.镜片:抗反光偏振滤光片;
9.高度范围:0mm-26cm (10 mil Code128); 在0cm高度下，四周以及中间区域都可读10 mil追溯码；
10.自带底座大小: ≤350×350 mm（标准底盘），有效识读范围 ≥ 350×290 mm
11.支持码制: 一维/二维QR与DM追溯码、UDI码等。1D：Code 39，Code 93，Code 128，CodaBar，EAN8，EAN13，ITF25，UPCA， UPCE，INDUSTRIAL25 ；2D：QR Code，Data Matrix
12.支持医药DM-GS1码4种输出格式规格（需提供截图佐证）；
13.多码识读能力:支持多码识读，单次最大可识读99个条码. 能快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，并且能智能去除重复药监码，识读高效稳定;
14.触发模式: 无光模式，常亮或者自感应模式，其中自感应模式采用定位码的方式实现自感应，不受其他进入的无码物品干扰；
15.提示方式:指示灯、喇叭、语音播报数量，结算音，音量有四挡机械开关可调; 音量大小任意可定义；
16.按键: 开机/关机按键 、音量调节按钮；
17.通讯接口:USB，支持USB KBW,USB虚拟串口; RS232；以太网接口；
18.支架总高度：＞540 mm；可有效避免药盒之间的遮挡。
19.支持网页调试，无需安装调试工具（需提供截图佐证）；
20.中文输入法下，各类标点符号可仍然为英文（需提供截图佐证）；
21.能够定义处方码的位数，并针对处方码能提供与追溯码不同的数据格式；针对处方码能提供与追溯码不同的播报音（需提供截图佐证）；
22.具备大小写字母相互转换功能；
23.支持双通道正常工作与网络监控调试并行，不影响发药工作；
24.可进行读码校验等级配置，确保无误码（需提供截图佐证）；
25.设备与采购人医院软件系统须无缝对接，确保数据传输安全；符合药品追溯系统相关国家法规与标准。
	1
	5300
	


2.自动馈纸扫描仪：
	技术规格要求
	数量
	供应商报价(元)

	1.扫描类型    自动馈纸扫描仪    
2.图像传感器    双CCD    
3.扫描光源    LED    
4.扫描幅面    A4    
5.分辨率    600dpi(H) x1200dpi (V)    
6.最大扫描范围    226x3300mm    
7.扫描速度    60ppm/120ipm@200dpi，A4,    
8.扫描模式：彩色、黑白、灰阶
9.检测功能    超声波重张检测    
10.送纸器容量    100张(A4/Letter，70g/m)    
11.接口类型    USB2.0    
12.输出格式    jpg、tif、pdf、Word、OFD等    
13.操作系统    支持国产操作系统、Windows操作系统
14.提供支持SDK调试
	1
	5690


3.无线扫码枪：
	技术规格要求
	数量
	供应商报价(元)

	
解码能力
一维条码：必须支持以下一维条码格式的解码：Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma)，以满足企业内部多种一维条码的应用场景。
二维条码：应具备对以下二维条码格式的解码能力：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes，以适应日益增长的二维条码使用需求。
Digimarc 技术：支持数字水印技术，能够实现更快速的结账和更轻松的自助结账功能，提升企业的运营效率。
无线电规格
蓝牙射频：标准蓝牙版本需为 4.0，带 BLE，支持 Class 1（330 英尺/100 米）和 Class 2（33 英尺/10 米）的通信距离，且具备串行端口和 HID Profiles，以实现无线连接和数据传输。
每次充电后的扫描次数：以每分钟扫描 60 次的速度，设备应能完成至少 65000 次扫描，满足高强度工作需求。
	4
	1150


