## 目录
2026年5月泉州市正骨医院医用耗材（检验、病理试剂及耗材）遴选目录及报名供应商信息
类别编号 | 类别名称 | 项目序号 | 项目名称 | 技术要求或适用机型 | 报名供应商 | 公司地址
一 | 凝血 | 1 | 凝血酶原时间 | 适用于希森美康CX5100、CA1500 | 福建汇昇生物科技有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海泰禾广场SOHO 9号楼506室
|  | 2 | 活化部分凝血活酶时间
|  | 3 | 纤维蛋白原
|  | 4 | 凝血酶时间
|  | 5 | 抗凝血酶Ⅲ
|  | 6 | 纤维蛋白(原)降解产物
|  | 7 | D二聚体
|  | 8 | 氯化钙溶液
|  | 9 | 缓冲液
|  | 10 | 全自动血液凝固分析装置清洗液Ⅰ
|  | 11 | 全自动血液凝固分析装置清洗液Ⅱ
|  | 12 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CA系列SU-400）
|  | 13 | 正常定值质控品
|  | 14 | 病理定值质控品
|  | 15 | DD质控
|  | 16 | FDP质控
|  | 17 | 校准品
|  | 18 | 检测灯泡24W
|  | 19 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CA系列SU-40）
|  | 20 | 检测灯泡25W
二 | 血栓弹力图 | 1 | 血栓血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒 | 适用于乐普LEPU-8880血栓弹力图仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 质控品
三 | 血栓分子标志物4项 | 1 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT） | 适用于星童PylonIRIS 荧光分析仪 | 福州晨杉贸易有限公司 | 福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场（一期）1#、1a#楼5层15办公-2
|  | 2 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制物复合物
|  | 3 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制物-1复合物(tPAIC)
|  | 4 | 血栓调节蛋白(TM)
|  | 5 | 专用移液枪头350ul
|  | 6 | 66号样本稀释液
|  | 7 | 质控品
|  | 8 | 校准品
四 | 流式细胞 | 1 | CD4检测试剂 | 适用于唯公Easycell204A1流式细胞仪 | 福州力源医疗器械有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇科技东路11号网讯智慧中心A楼19层07室
|  | 2 | CD3检测试剂
|  | 3 | CD8检测试剂
|  | 4 | CD56检测试剂
|  | 5 | CD19检测试剂
|  | 6 | CD3-FITC/CD16+56-PE/CD45-PerCP/CD19-APC
|  | 7 | CD3-FITC/CD8-PE/CD45-PerCP/CD4-APC
|  | 8 | 质控品
|  | 9 | Easy清洁液
|  | 10 | 光路调试用质控微球
|  | 11 | 免洗溶血素
|  | 12 | 血细胞分析用鞘液
|  | 13 | 专用试管12*75
五 | 血球A | 1 | 血细胞分析用溶血剂LB | 适用于迈瑞6900系列血液分析 | 福建浩正医疗科技发展有限公司 | 福建省泉州市丰泽区大兴街1466号东海泰禾广场13幢2022-2023室
|  | 2 | 血细胞分析用溶血剂LD
|  | 3 | 血细胞分析用溶血剂LH
|  | 4 | 血细胞分析用染色液FD
|  | 5 | 血细胞分析用染色液FR
|  | 6 | 血细胞分析用稀释液DR
|  | 7 | 血细胞分析用稀释液DS
|  | 8 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 9 | 样本穿刺针
|  | 10 | 探头清洁液
六 | 血球B | 1 | 血细胞分析用染色液FD | 适用于迈瑞7500系列血液分析流水线 | 福建润闽医疗用品有限公司 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇岭美南街866号E栋829
|  | 2 | 血细胞分析用染色液FN
|  | 3 | 血细胞分析用染色液FR
|  | 4 | 血细胞分析用溶血剂LD
|  | 5 | 血细胞分析用溶血剂LH
|  | 6 | 血细胞分析用溶血剂LN
|  | 7 | 血细胞分析用稀释液DR
|  | 8 | 血细胞分析用稀释液DS
|  | 9 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 10 | 样本穿刺针
|  | 11 | 探头清洁液
|  | 12 | 显微镜载玻片 | 适用于血液涂片染色，以用于血液细胞形态学观察的试剂
|  | 13 | 瑞氏-姬姆萨染色液（A液）5000ml
|  | 14 | 磷酸盐缓冲液（pH6.8)(B液）5000ml
七 | 血球C | 1 | 血细胞分析用染色液(Fluorocell WDF-810A) | 适用于希森美康XN550血液分析 | 福建汇昇生物科技有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海泰禾广场SOHO 9号楼506室
|  | 2 | 血细胞分析用溶血剂（SULFOLYSER SLS-211A）
|  | 3 | 血细胞分析用溶血剂(Lysercell WDF-220A)
|  | 4 | 血细胞分析用稀释液（CELLPACKDCL-310A）
|  | 5 | 探头清洗液
|  | 6 | 血常规质控低中高三个水平
|  | 7 | 样本穿刺针
八 | 尿干化＋沉渣A | 1 | 尿液分析用鞘液 | 适用于优利特US2000尿仪分析仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 尿干化11项
|  | 3 | 质控品低中高
|  | 4 | D21清洗液
|  | 5 | D22清洗液
|  | 6 | 尿液有形成分分析仪用聚焦液
|  | 7 | D16清洗液
九 | 尿干化＋沉渣B | 1 | 尿干化11项 | 适用于爱威尿液分析仪 | 福建润轩生物科技有限公司 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇岭美南 街866号E栋629
|  | 2 | 尿仪配套清洗液
|  | 3 | 尿液有形成分分析仪试剂包
十 | 粪常规＋隐血A | 1 | 便隐血（FOB)检测试剂盒 | 适用于沃文特粪便检测仪 | 福建润轩生物科技有限公司 | 福建省莆田市秀屿区笏石镇岭美南 街866号E栋629
|  | 2 | 粪便分析仪清洗液
|  | 3 | 稀释液
|  | 4 | 标本收集杯
十一 | 粪常规＋隐血B | 1 | 粪便仪器浓缩清洗液 |  | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 粪便仪器冲洗液
|  | 3 | 便隐血（FOB)检测试剂盒
|  | 4 | 标本收集杯
十二 | 免疫一 | 1 | 降钙素原（化学发光免疫分析） | 电化学发光法适用于普门eCL8000电化学发光仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒
|  | 3 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 5 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 6 | 白介素6检测试剂盒
|  | 7 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 9 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 10 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 11 | 肌红蛋白定标液
|  | 12 | 免疫复合质控品
|  | 13 | 心肌标志物质控品
|  | 14 | 白介素6定标液
|  | 15 | 配套清洁液、反应杯
十四 | 免疫三 | 1 | 降钙素原 | 化学发光法，适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 3 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 4 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 5 | 白介素6检测试剂盒
|  | 6 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 7 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 9 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 10 | 肌红蛋白定标液
|  | 11 | 免疫复合质控品
|  | 12 | 心肌标志物质控品
|  | 13 | 白介素6定标液
十五 | 免疫四 | 1 | 降钙素原 | 化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪 | 福建浩正医疗科技发展有限公司 | 福建省泉州市丰泽区大兴街1466号东海泰禾广场13幢2022-2023室
|  | 2 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒
|  | 3 | 高敏肌钙蛋白I检测试剂盒
|  | 4 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒
|  | 5 | 肌红蛋白检测试剂盒
|  | 6 | 白介素6检测试剂盒
|  | 7 | N端脑钠肽前体测定试剂盒
|  | 8 | 高敏肌钙蛋白T定标液
|  | 9 | 高敏肌钙蛋白I定标液
|  | 10 | 肌酸激酶同工酶定标液
|  | 11 | 肌红蛋白定标液
|  | 12 | 免疫复合质控品
|  | 13 | 心肌标志物质控品
|  | 14 | 白介素6定标液
|  | 15 | 胰岛素样生长因子
|  | 16 | 生长激素
十六 | 免疫五 | 1 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒 | 化学发光法，适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 抗心磷脂抗体IgG检测试剂盒
|  | 3 | 抗心磷脂抗体IgM检测试剂盒
|  | 4 | 抗核抗体检测试剂盒
|  | 5 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG检测试剂盒
|  | 6 | 抗蛋白酶3IgG检测试剂盒
|  | 7 | 抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒
|  | 8 | 类风湿因子IgA型检测试剂盒
|  | 9 | 类风湿因子IgG型检测试剂盒
|  | 10 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG型检测试剂盒
|  | 11 | 抗Sm抗体IgG检测试剂盒
|  | 12 | 抗SS-A抗体IgG检测试剂盒
|  | 13 | 抗RO-52抗体IgG检测试剂盒
|  | 14 | 抗SS-B抗体IgG检测试剂盒
|  | 15 | 抗Scl-70抗体IgG检测试剂盒
|  | 16 | 抗JO-1抗体IgG检测试剂盒
|  | 17 | 抗着丝点抗体IgG检测试剂盒
|  | 18 | 抗核小体抗体IgG检测试剂盒
|  | 19 | 抗组蛋白抗体IgG检测试剂盒
|  | 20 | 抗核糖体P蛋白抗体IgG检测试剂盒
|  | 21 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒
|  | 22 | 胰岛素样生长因子结合蛋白3
|  | 23 | 抗环瓜氨酸多肽抗体检测试剂盒
|  | 24 | EB病毒核心抗原IgG检测试剂盒
|  | 25 | EB病毒核心抗原IgA检测试剂盒
|  | 26 | EB病毒衣壳抗原IgG检测试剂盒
|  | 27 | EB病毒衣壳抗原IgM检测试剂盒
|  | 28 | EB病毒衣壳抗原IgA检测试剂盒
|  | 29 | EB病毒早期抗原IgM检测试剂盒
十七 | 免疫六 | 1 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 间接免疫荧光法 | 福建省泉州市医药有限责任公司 | 福建省泉州市丰泽区东湖街99号10幢
|  | 2 | 抗角蛋白抗体检测试剂盒
|  | 3 | 抗核抗体（IgG）检测试剂盒
|  | 4 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒
|  | 5 | 抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒 | 免疫印迹法
|  | 6 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒
|  | 7 | 抗EB病毒衣壳抗原IgM、衣壳抗原IgG及抗体亲和力、早期抗原IgG、核抗原抗体IgG检测试剂盒 | 间接免疫荧光法
二十 | 血气一 | 1 | 血气生化试剂盒（干式电化学法/交流阻抗法） | 干化学法，适用于理邦i15血气分析仪 | 福建汇昇生物科技有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海泰禾广场SOHO 9号楼506室
|  | 2 | 血气生化试剂包
二十一 | 血气二 | 1 | 血气生化多项测试卡片 | 雅培i-STAT | 广东市百墺特生物科技有限公司 | 广州市越秀区寺右新马路111-115号2512、2516房
二十四 | 微生物鉴定与药敏仪器专用 | 1 | VITEK2-革兰氏阳性细菌鉴定卡GP | 适用于梅里埃VITEK2 compact细菌鉴定药敏仪 | 福建兆沣医用设备发展有限公司 | 福建省泉州市丰泽区浔美工业区通源街天祥大厦1号楼6楼602#室
|  | 2 | VITEK2-革兰氏阳性细菌药敏卡GP67
|  | 3 | VITEK2-革兰氏阴性细菌鉴定卡GN
|  | 4 | VITEK2-革兰氏阴性细菌药敏卡GN334
|  | 5 | VITEK2-革兰氏阴性细菌药敏卡GN335
|  | 6 | VITEK2-革兰氏阴性细菌药敏卡GN09
|  | 7 | VITEK2-革兰氏阴性细菌药敏卡GN13
|  | 8 | VITEK2-革兰氏阴性细菌鉴定卡NH
|  | 9 | 酵母样真菌药敏卡YST08
|  | 10 | 酵母样真菌鉴定卡YST
|  | 11 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡GN67
|  | 12 | VITEK2革兰氏阴性细菌药敏卡XN04
二十五 | 病原体核酸检测 | 1 | EasyNAT 新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒 | 单人单管恒温扩增荧光PCR，适用于优思达UC0102核酸扩增荧光分析仪 | 泉州市景源医疗科技有限公司 | 泉州市丰泽区华大街道华城社区通源街452号兴业大厦B栋405室
|  | 2 | EasyNAT 腺病毒/鼻病毒核酸检测试剂盒
|  | 3 | EasyNAT 肺炎支原体（MP）核酸检测试剂盒
|  | 4 | EasyNAT 甲型/乙型流感病毒（FluA/B）核酸检测试剂盒
|  | 5 | Easy NAT 呼吸道合胞病毒（RSV）核酸检测试剂盒
|  | 6 | Easy NAT 百日咳杆菌（BP）核酸检测试剂盒
|  | 7 | EasyNAT 结核分枝杆菌复合群（MTC）核酸检测试剂盒
|  | 8 | EasyNAT 非结核/结核分枝菌核酸核酸检测试剂盒
|  | 9 | EasyNAT 沙眼衣原体和淋球菌（CT/NG）核酸检测试剂盒
|  | 10 | EasyNAT B族链球菌核酸检测试剂盒
|  | 11 | EasyNAT 生殖支原体（MG）核酸检测试剂盒
二十七 | 感染标志物 | 1 | 真菌D-葡聚糖检测（G试验）（配套相应耗材） | 适用于喜诺FACIS-I化学发光分析仪 | 福建汇昇生物科技有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海泰禾广场SOHO 9号楼506室
|  | 2 | 半乳甘露聚糖检测（GM试验）（配套相应耗材）
|  | 3 | 内毒素检测（配套相应耗材）
|  | 4 | 无菌采血管（5mL）
二十八 | HbA1C(1) | 1 | 糖化血红蛋白 | 高效液相色谱法，适配伯乐D-10糖化血红蛋白分析仪 | 厦门敦宇医疗科技有限公司 | 厦门市海沧区海沧大道891号1106单元
二十九 | 生化 | 1 | C-反应蛋白(CRP) | 免疫比浊法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪 | 泉州天行健医疗器械有限公司 | 泉州市丰泽区北峰街道丰惠路23号博睿商务园2号楼303-304室
|  | 2 | 类风湿因子(RF II)(含校准品)
|  | 3 | 抗链球菌溶血素“O”(ASO II)(含校准品)
|  | 4 | 免疫球蛋白G(IgG)
|  | 5 | 免疫球蛋白A(IgA) | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 6 | 免疫球蛋白M(IgM)
|  | 7 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒 | 邻苯三酚红钼法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 8 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒 | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 9 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定试剂盒(酶法) | 氧化酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 10 | κ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 免疫比浊法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 11 | λ轻链测定试剂盒(免疫透射比浊法)
|  | 12 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）
|  | 13 | 乳酸检测试剂盒（乳酸氧化酶法） | 酶法，适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 14 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 适配迈瑞BS-2000M全自动生化分析仪及迈瑞BS-830全自动生化分析仪
|  | 15 | 生化免疫分析仪用清洗液B
|  | 16 | 生化复合定值质控品（正常值）
|  | 17 | 生化复合定值质控品（病理值）
|  | 18 | 生化清洁液CD80
|  | 19 | 特种蛋白校准品
|  | 20 | 特种蛋白质控品
|  | 21 | 同型半胱氨酸
|  | 22 | 肝素结合蛋白
|  | 23 | 免疫球蛋白G亚型
|  | 24 | 补体C1q
|  | 25 | 抗环瓜氨酸肽抗体
|  | 26 | 样本稀释液（ISE）
|  | 27 | ISE清洗液
|  | 28 | 电解质测定定标液
|  | 29 | 50W光源灯（FRU)
|  | 30 | 20W光源灯（FRU)
|  | 31 | 流水线电极（参比电极、K、Na、Cl电极）
|  | 32 | 常规生化复合校准品
|  | 33 | 特种蛋白校准品
|  | 34 | 脂类校准品
|  | 35 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）校准品
三十二 | 集采试剂耗材一 | 1 | 化学发光底物液 | 4*500ml，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪 | 泉州天行健医疗器械有限公司 | 泉州市丰泽区北峰街道丰惠路23号博睿商务园2号楼303-304室
|  | 2 | BM60免疫反应杯及废料箱 | 适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 3 | 清洗液 | 10L，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 4 | 针清洗液 | 10*17ml，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 5 | 样本稀释液（自动） | 适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪
|  | 6 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品
|  | 7 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品
|  | 8 | 乙型肝炎病毒e抗原定量校准品（非CE）
|  | 9 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品
|  | 10 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品
|  | 11 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品
|  | 12 | 丙型肝炎病毒抗体校准品
|  | 13 | 梅毒螺旋体抗体校准品
|  | 14 | 乙型肝炎病毒表面抗原阴性质控品
|  | 15 | 乙型肝炎病毒表面抗原阳性质控品
|  | 16 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阴性质控品
|  | 17 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体阳性质控品
|  | 18 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(阴性)
|  | 19 | 丙型肝炎病毒抗体质控品（阳性）
|  | 20 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阴性）
|  | 21 | 梅毒螺旋体抗体质控品（阳性）
|  | 22 | 促卵泡生成素校准品
|  | 23 | 促黄体生成素校准品
|  | 24 | 垂体泌乳素校准品
|  | 25 | 睾酮校准品
|  | 26 | 孕酮校准品
|  | 27 | 雌二醇校准品
|  | 28 | 胰岛素校准品
|  | 29 | C肽校准品
|  | 30 | 生殖激素类复合定值质控品(低值)
|  | 31 | 生殖激素类复合定值质控品(高值)
|  | 32 | 多项免疫复合定值质控品（低值）
|  | 33 | 多项免疫复合定值质控品（高值）
|  | 34 | 甲胎蛋白校准品
|  | 35 | 癌胚抗原校准品
|  | 36 | Ca125校准品
|  | 37 | Ca153校准品
|  | 38 | Ca199校准品
|  | 39 | Ca724校准品
|  | 40 | 神经元特异性烯醇化酶校准品
|  | 41 | 总前列腺特异性抗原校准品
|  | 42 | 肿瘤标志物复合定值质控品（低值）
|  | 43 | 肿瘤标志物复合定值质控品（高值）
|  | 44 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值）
|  | 45 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值）
|  | 46 | 多项肿瘤标志物质控品（低值）
三十三 | 集采试剂耗材二 | 1 | 清洗液 | 适用于亚辉龙iFlash3000化学发光仪 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 浓缩清洗液
|  | 3 | 预激发液
|  | 4 | 激发液
|  | 5 | 强化清洗液
|  | 6 | 反应杯
三十五 | 发光免疫 | 1 | 肿瘤坏死因子α及配套校准品、质控品 | 电化学发光法/化学发光法，适用于迈瑞CL6000i化学发光仪及迈瑞CL2000i化学发光仪、亚辉龙iFLASH3000及普门eCL8000 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号洛江外贸大厦四楼
|  | 2 | 白介素1及配套校准品、质控品
|  | 3 | 白介素10及配套校准品、质控品
三十七 | 病理二 | 1 | 抗酸染色 |  | 福建博硕纳迪诊断技术有限公司 | 厦门市海沧区翁角西路2076号厦门生物医药产业园B14号楼11层01-1单元
|  | 2 | 金胺O染色
|  | 3 | 含铁血黄素染色（普鲁士法）
|  | 4 | 肥大细胞染色（醛品红-橙黄G法）
|  | 5 | 爱先蓝-糖原（AB-PAS)染色
|  | 6 | 高碘酸-无色品红法（PAS）染色
|  | 7 | 胶原纤维染色（苦味酸丽春红S法，即V.G.法）
|  | 8 | 网状纤维染色（氢氧化银氨法）
|  | 9 | 弹力纤维染色（Gomori氏醛复红染色法）
|  | 10 | 肌纤维染色（磷钨酸苏木精法）
|  | 11 | Masson三色染色
|  | 12 | 苏丹Ⅳ法
|  | 13 | CD20特异性抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 14 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 15 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 16 | HER2抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 17 | 伊红染色液
|  | 18 | 苏木素染色液
|  | 19 | 巴氏染色液
|  | 20 | BCL-6抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 21 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 22 | CD117抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 23 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 24 | IgG4 抗体试剂 （免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 25 | IgG抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 26 | Kappa 链抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 27 | Lambda链 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
|  | 28 | IgG4 抗体试剂（免疫组织化学） | 1.5ml/支或3.0ml/支
Note on D45: 作者: 新项目，不知是否可以通用？