

泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目

招标文件
我院决定进行泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目招标工作，为了公开、公平、公正的进行招标开标，选定供应商，特制定招标书如下：
一、项目名称：泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目。
二、最高控制价：48546元(人民币肆万捌仟伍佰肆拾陆元整)。
三、服务期限：合同签订之日起10个工作日内。
四、采购内容及要求
基本要求如下，进一步详细要求以最终双方商定的合同为准。
（一）服务内容：
1.定制并安装主机对接医院原有火灾报警控制器，实现主机数据上云、各类报警、故障远程监测并实时多端推送；
2.定制并安装消防水位终端监测消防蓄水池、高位水箱液位，实现全自动监测及报警；
3.定制并安装消防水压终端监测室内消火栓管网压力、消火栓静压、动压等，实现压力不足、管网泄漏缺水、泄压、自动报警；
4.搭建智慧消防物联网管理平台，平台后台迭代+手机移动端管理，管理人员随时可查全院消防状态，包括但不限于账号权限配置、数据存储服务、软件升级等；
5.完善消防设备巡检、维保闭环数字化流程，满足医院消防安全检查、安全生产标准化管理；
6.降低人工巡检成本，提升老旧消防设施隐患预判能力，保障医患生命财产安全。
（二）设备清单：
	序号
	设备
	单位
	数量
	安装位置

	1
	消防主机网关
	台
	2
	刺桐路院区住院部消防控制室

	2
	消防水位监测终端
	套
	4
	综合楼顶消防水箱、住院部楼顶消防水箱、综合楼顶消防水池、住院部楼顶消防水池

	3
	消防水压监测终端
	套
	4
	综合楼喷淋系统、综合楼消防栓系统、住院部喷淋系统、住院部消防栓系统

	4
	物联网软件升级
	项
	1
	平台后台迭代、手机 APP 功能扩容、账号权限配置、数据存储服务


（三）其他要求：

1.投标人必须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质（含二级）、《施工安全生产许可证》、服务水平应达到3星级及以上（根据《福建省消防技术服务机构星级服务评定标准》）且具有良好的财务状况和商业信誉；
2.所有材料、设备应经有关质量、安全部门出厂认可后方可投入使用，必须提供产品相应必要的证明（合格证、相关标志等）。经过采购单位验收后，方可正式投入使用。验收不合格，采购人有权责令中标人更换，直至符合要求，所造成的损失由中标人负责；
3.严格根据要求时间交付使用，未能按甲方要求时间内完成交付的，每延长工期一天罚款1000元，承诺提前完成且未完成的，所承诺提前日期每日罚款1000元，不可抗力引起的工期延长除外；
4.约定合法质保期，中标人如果在规定的质保期内，应承担质量保证责任，在采购人发出通知后，立刻做出反应，并接受采购人的维修质量监督；
5.由采购人提供水电供应端口并承担水电费用，中标人应根据采购人及采购人委托的物业公司要求合理接水接电，杜绝危险用电和浪费水电，如采购人有关人员发现危险用电或水电浪费，可提出罚款或者停止水电供应；
6.中标人应安排好各项具体工作及时配合采购人工作，对派出人员的资料真实性负责，提供有关证书原件的复印件备查，接受采购人考勤监督；
7.中标人必须按国家规定和行业规定做好各项安全保护措施，承担项目过程中的一切安全责任（含第三方安全责任），对项目实施环节所涉及的人财物（人员、设施设备等）及安装等全过程安全责任负责。由于中标人原因导致安全生产及消防安全事故的，相关责任和费用均由中标人承担；
8.项目过程严禁拥堵通道，如确有需要请提前与采购人沟通，场地条件限制导致拥堵交通通道的，应设立明显指示和警示标志，及时疏导行人和车辆安全通行；
9.中标人应负责场地的文明卫生管理，做到文明施工、保持项目场地清洁。本项目所产生的非生活垃圾应全部清运出现场，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由中标人自行承担责任。投标人应自行处理建筑垃圾，如需要采购人物业单位协助处理生活垃圾，自行友好协商；
10.本项目为安全防护、环境保护、卫生清洁、文明施工等工作所需的全部费用均由中标人承担，包含在投标报价中。
五、投标文件组成
（一）投标文件材料
投标文件应按以下顺序编制并装订成册（密封提交）：
1.与本项目相关有效的资质证书或其他相关证明文件（必须同时提供消防设施工程专业承包二级及以上资质（含二级）证书、《施工安全生产许可证》、根据《福建省消防技术服务机构星级服务评定标准》服务水平3星级及以上证明材料）；
2.法定代表人授权委托书原件（需注明委托事项、委托期限、联系方式等，附法定代表人及被授权人身份证复印件）；
3.企业在“信用中国”和“中国政府采购网”的信用查询记录截图或报告；
4.有效期内的营业执照复印件（须提供证书复印件并加盖公章）；
5.根据投标人对招标文件“四、采购内容及要求”承诺情况，格式自拟；
6.根据评分表提供相应材料（包括但不限于服务方案、承诺等）；
7.需根据附件1、2提供承诺；
8.报价（需单独密封）；
9.其余材料投标人根据招标文件内容进行补充提供。
（投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，按以上顺序装订成册并由投标人加盖其单位公章，以上材料投标人如未能按要求提供，可认定为投标无效。）
（二）参评文件
1.本次招标采用综合评分法确定中标方，投标人的评标总得分为价格项+技术项+商务项，按照评标总得分由高到低确定中标候选人，第一顺位的中标候选人应在招标结果公示期结束后一个月内主动与采购人接洽合同签订事宜，逾期视为放弃，采购人有权顺位替补至下一顺位中标候选人或重新招标；
2.综合评分具体评价标准详见《泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目招标评分表》（投标时无需提交），根据评分表提供相关材料，由采购人组织专家进行现场评价；投标人报价高于最高控制价的为无效报价，价格项不得分。报价最低的为基准价，基准价在价格项得满分20分，高于基准价的按照计算公式“（基准价/报价）×价格权值×100”确定价格项得分（四舍五入计算，精确至小数点后两位），需提供《泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目投标报价表》作为价格项报价凭证；
3.报价表和相关材料需用信封包封，封面写明项目名称、投标人单位全称，封口处盖章单位公章；
4.根据《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），结合本项目（采购包）实际情况，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价低于全部通过符合性审查投标人响应报价平均值50%的，即泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价<全部通过符合性审查投标人响应报价平均值×50%。（2）泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价低于通过符合性审查次低报价投标人响应报价50%的，即泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价<通过符合性审查次低报价投标人响应报价×50%。（3）泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价低于最高限价45%的，即泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目响应报价<最高限价×45%。（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目投标报价表
投标单位（盖章）：
	序号
	采购项目
	 内容
	最高控制价（元）
	报价（元）

	1
	泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目
	详见招标文件第四条:采购内容及要求
	小写：48546
	小写：

	
	
	
	大写：肆万捌仟伍佰肆拾陆
	大写：

	
	
	
	
	

	我公司承诺，中标后根据招标文件第四条:采购内容及要求提供具体报价清单，作为项目过程中发生核减、增补参考依据。


泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目招标评分表
（价格项20分）
投标单位：

	序号
	项目
	分值
	评价描述
	得分

	1-1
	价格项
	20
	投标人提供泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目投标报价表》原件，加盖企业公章，未提供的，本项不得分。计算公式：（基准价/报价）×价格权值×100（四舍五入计算，精确至小数点后两位）
	


泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目招标评分表
（技术项65分）
投标单位：

	序号
	项目
	分值
	评价描述
	得分

	2-1
	基本要求响应情况
	38
	根据投标人对招标文件“四、采购内容及要求”承诺情况，格式自拟，完全响应的得38分，不满足则不得分。
	

	2-2
	项目团队
	 3
	项目负责人一名，应取得一级注册消防工程师，项目组其他成员中一级注册消防工程师每增加1人得0.5分，满分3分 投标人应提供相应人员的有效身份证以及相应的其他资格证件的证明材料的复印件并加盖公章，及投标人在投标截止时间前3个月的任意一个月（含投标截止时间当月）为其缴纳的社保证明材料，需在社会消防技术服务信息平台人员名单的截图。上述相应材料提供不完整或者不全的不得分。
	

	2-3
	项目方案
	3
	拟定本项目方案：①方案内容全面、深度详细、操作性强、非常适用且不缺项的得3分；②方案内容深度一般、操作性一般且不缺项的得2分；③方案内容深度较差、操作性较差且缺1项的得1分；④未提供或者不满足本项目需求的不得分。
	

	2-4
	项目质量保证措施
	3
	拟定本项目质量保证措施方案：①方案内容全面、深度详细、操作性强、非常适用且不缺项的得3分；②方案内容深度一般、操作性一般且不缺项的得2分；③方案内容深度较差、操作性较差且缺1项的得1分；④未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	

	2-5
	项目安全文明措施
	3
	定本项目安全文明措施方案：①方案内容全面、深度详细、操作性强、非常适用且不缺项的得3分；②方案内容深度一般、操作性一般且不缺项的得2分；③方案内容深度较差、操作性较差且缺1项的得1分；④未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	

	2-6
	项目工期保证措施
	3
	拟定本项目工期保证措施方案：①方案内容全面、深度详细、操作性强、非常适用且不缺项的得3分；②方案内容深度一般、操作性一般且不缺项的得2分；③方案内容深度较差、操作性较差且缺1项的得1分；④未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	

	2-7
	项目现场踏勘报告
	3
	根据投标人提供相应的现场踏勘报告进行评价，踏勘报告内容包括：①提供现场情况的图片及文字说明；②对本次服务范围各个院区目前存在的问题进行分析以及提出合理可行的改进措施；③对实施改进措施后的预期效果及后续的持续管理进行分析说明；投标人每提供一个方面准确、符合本项目服务需求的内容阐述得1分，本项满分3分，未提供踏勘报告或阐述不合理的不得分。
	

	2-8
	项目应急现场处置
	3
	投标人在服务期内出现紧急或者特殊问题时，承诺在1小时内到达现场内并处理解决的得3分，承诺在2小时内到达现场处理解决的得2分；承诺在3小时内到达现场处理解决的得1分；其他情况不得分。投标人须提供书面承诺函及相关佐证材料并加盖投标人公章（格式自拟），若为虚假应标评委有权认定为无效标。满分3分
	

	2-9
	项目清单
可行建议
	3
	根据招标文件“四、采购内容及要求”（二）设备清单，投标人提供可行性的建议及后期的管理方案。方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	

	2-10
	项目应急预案管理
	3
	根据投标人提供的应急预案方案（包括但不限于预防措施；应急措施；传达机制、人员和设备调配、责任分工。），由评委进行评分：方案详实、完整、可操作且满足项目服务需求的得3分；方案部分详实或部分内容可操作性且满足项目服务需求的得2分；方案阐述简短但不影响项目实施的得1分；未提供的或者不满足本项目需求的不得分。
	


泉州市正骨医院刺桐路院区消防控制系统智慧化提升项目招标评分表
（商务项15分）
投标单位：

	序号
	项目
	分值
	评价描述
	得分

	3-1
	业绩
	3
	对投标人自2023年01月01日至投标截止日（以合同签订时间为准）承担过的项目业绩（不限行业、不限行政区域）情况进行评价：每提供一个有效业绩得1分，满分3分。须提供该业绩项目的合同文本复印件并加盖公章，未提供不得分。
	

	3-2
	项目维保维修服务
	3
	根据投标人提供的维护响应时间、抢修方案的可行性、及时性、响应时间及到达现场时间进行横向比较进行评分：

①维护响应时间效率高、抢修方案可行性高、及时性高、响应时间及到达现场时间快，得3分。

②维护响应时间效率较高、抢修方案的可行性较高、及时性较高、响应时间及到达现场时间较快，得2分。

③维护响应时间效率一般、抢修方案的可行性一般、及时性一般、响应时间及到达现场时间较慢，得1分。

④未提供方案或方案提供不全的不得分。
	

	3-3
	企业承诺
	3
	投标人近三年内在项目执行过程中未发生伤亡事件和重大安全事故得1.5分。投标人承诺在项目期间获取的相关资料在未经业主允许时完全保密，不可泄露的得1.5分。本项满分3分。投标人须对此项进行承诺，承诺函格式自拟，未提供的不得分。
	

	3-4
	项目质量保证保修
	3
	投标人承诺质量保证（修）期1年得1分，承诺2年得2分，承诺3年得3分，满分3分。投标人须对此进行承诺，承诺函格式自拟，未提供的不得分。
	

	3-5
	履约保障
	3
	提供年检有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证，体系覆盖范围应包含：消防设施维护、保养及检测服务，消防安全评估。提供一份有效的认证材料评，即可得1分，满分3分（提供证书有效复印件，否则不得分，原件备查）
	


六、承包方式：本项目包工包料，不接受联合体投标，不允许转包。

七、评标方式：综合评分法。
八、付款方式：项目验收合格且收到投标人开具相关发票后，采购人在30个工作日内付款。

九、材料提交方式：
1.材料提交方式：现场提交材料。（所有材料均需加盖公章，分别装订成册密封装袋并在封面加盖公章，注明投标人名称、投标项目名称、联系人及联系方式。）； 
2.材料提交时间：自本公告发出之日起五个工作日，即2026年8月28日-2026年9月3 日（工作日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00）；
3.材料提交地点：泉州市正骨医院北峰院区5号楼科研楼8楼805。
十、其他：泉州市正骨医院在法律许可的范围内保留最终解释权。
附件1

投标确认函

	致泉州市正骨医院：

根据贵方为______________________________(项目名称)项目招标采购的投标邀请，我司___________________________________授权投标代表__________________________(全名，职务)参与投标。

投标投标人全称（加盖公章）：

地址：

公司电话/传真：

投标代表签字：              联系电话：

日期：


附件2

投标承诺书
本公司报名参与泉州市正骨医院___________________________（项目名称）投标活动,对以下事项作出承诺：
1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。
2、投标前三年投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。
3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。
我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。
投标单位名称（盖公章）：___________________

法人代表签字：____________________

投标代表签字：____________________

                                 年     月    日
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